**ООО «ПКЦ «Промжелдортранс»**

Наличие и оборудование трансформаторных подстанций.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подстанций | Уровень напряжения кВ | Мощность трансформатора кВА | Текущая нагрузка кВт | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения кВт |
| ЦРП 35/6 кВ ООО «ПКЦ «Промжелдортанс» | 35/6 кВ | 6300 | 2040 | 35 | 0 |
| ЦРП 35/6 кВ ООО «ПКЦ «Промжелдортанс» | 35/6 кВ | 6300 | 2040 | 35 | 0 |
| ТП – 21 ООО «ПКЦ «Промжелдортанс» | 6/0,4 кВ | 630 | 80 | 15 | 0 |
| ТП – 21 ООО «ПКЦ «Промжелдортанс» | 6/0,4 кВ | 630 | 80 | 15 | 0 |
| КТП -5 «ПКЦ «Промжелдортанс» | 6/0,4 кВ | 250 | 180 | 50 | 0 |
| ТП-4009 ООО «ПКЦ «Промжелдортранс» | 10/0,4 кВ | 315 | 290 | 95 | 0 |
| ТП-4009 ООО «ПКЦ «Промжелдортранс» | 10/0,4 кВ | 180 | 165 | 95 | 0 |
| ТП-4308 ООО «ПКЦ «Промжелдортранс» | 10/0,4 кВ | 630 | 210 | 45 | 0 |
| ТП-4308 ООО «ПКЦ «Промжелдортранс» | 10/0,4 кВ | 630 | 210 | 45 | 0 |
| ЦРП 6/0,4 кВ ООО «ПКЦ «Промжелдортранс» | 6/0,4 кВ | 630 | 410 | 65 | 0 |
| ЦРП 6/0,4 кВ ООО «ПКЦ  «Промжелдортранс» | 6/0,4 кВ | 630 | 0 | 0 | 0 |
| ЦРП 6/0,4 кВ ООО «ПКЦ «Промжелдортранс» ТП-20 | 6/0,4 кВ | 630 | 120 | 40 | 0 |

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ПКЦ «Промжелдортранс» .**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
| Наименование подстанций | Кол-во поступивших заявок на ТП | Мощность МВт | | Кол-во заключенных договоров на ТП | Номер, дата договора | Ранее присоед. мощность по договору МВт | | Срок исполнения подписания договора на ТП | Стоимость тех. присоединения по договору в руб. без НДС | | Количество аннулированных заявок | |
| ЦРП 35/6  пр. Мира,185 | - | - | | - | - | - | | - | - | | - | |
| ТП-21 пр.  Мира,185/2 | - | - | | - | - | - | | - | - | | - | |
| КТП -5 пр. Мира,185/2 | - | - | | - | - | - | | - | - | | - | |
| ТП-4009 ул.. Фурманова,7А | - | - | | - | - | - | | - | - | | - | |
| ЦРП 6/0,4 кВ  Ул. Губкина,12 | - | - | | - | - | - | | - | - | | - | |
| ТП-4308 ул.  Фурманова 6 | - | - | | - | - | - | | - | - | | - | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |

В апреле 2017г. заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям не было.

Зам. начальника ОГЭ Корнеев Г.П.