## ГПП 35_6
ООО "ПКЦ "Промжелдортранс" ГПП-35/6 пр. Мира 185
Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольного замера 21.12.2016.
№ п.п. | Часы | Наименование питающих линий, фидеров (35,10,6кВ)
|  | Ввод №1 |  |  |  | Ввод №2 |  |  |  | ООО «ЗСЖБ №5 Треста Железобетон» |  |  |  | ООО «ЗСЖБ №5 Треста Железобетон» |  |  |  | ООО «ЗСЖБ №5 Треста Железобетон» |  |  |  | ООО «ЗСЖБ №5 Треста Железобетон» |  |  |  | ООО «ЗСЖБ №5 Треста Железобетон» |  |  |  | ООО "ТФ Олимп" |  |  |  | п. Юбилейный |  |  |  | п. Юбилейный |  |  |  | ТП-21 |  |  |  | ТП-21 |  |  |  | п. Юбилейный
|  | ячейка 2 |  |  |  | ячейка 8 |  |  |  | 10 ячейка |  |  |  | 12 ячейка |  |  |  | 13 ячейка |  |  |  | 14 ячейка |  |  |  | 15 ячейка |  |  |  | 17 ячейка |  |  |  | 18 ячейка |  |  |  | 19 ячейка |  |  |  | 3 ячейка |  |  |  | 6 ячейка |  |  |  | 7 ячейка
|  | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ)
1 | 04.00 | 1.771 | 0.71755 | 172.7059 | 6.3878 | 1.7291 | 0.69994 | 168.5978 | 6.3878 | 0.052812 | 0.020532 | 5.1214 | 6.3878 | 0.24274 | 0.19834 | 28.3318 | 6.3878 | 1.2363 | 0.43157 | 118.3582 | 6.3878 | 1.0632 | 0.2938 | 99.6996 | 6.3878 | 0.03501 | 0.017676 | 3.5448 | 6.3878 | 0.11708 | 0.06399 | 12.0596 | 6.3878 | 0.24722 | 0.12043 | 24.8553 | 6.3878 | 0.16049 | 0.072846 | 15.9299 | 6.3878 | 0.03312 | 0.013176 | 3.2217 | 6.3878 | 0 | 0 | 0 | 6.3878 | 0.3337 | 0.17743 | 34.1592 | 6.3878
2 | 05.00 | 1.7345 | 0.68458 | 168.7427 | 6.38 | 1.7177 | 0.69485 | 167.6799 | 6.38 | 0.05406 | 0.021012 | 5.2486 | 6.38 | 0.22387 | 0.17669 | 25.8086 | 6.38 | 1.1892 | 0.42923 | 114.4095 | 6.38 | 1.023 | 0.29488 | 96.3422 | 6.38 | 0.036414 | 0.01746 | 3.6545 | 6.38 | 0.10041 | 0.033714 | 9.5853 | 6.38 | 0.26544 | 0.12571 | 26.5784 | 6.38 | 0.17323 | 0.078102 | 17.196 | 6.38 | 0.043722 | 0.021042 | 4.3909 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0.35011 | 0.18144 | 35.6847 | 6.38
3 | 06.00 | 1.7441 | 0.71117 | 170.4451 | 6.38 | 1.7434 | 0.70925 | 170.3232 | 6.38 | 0.053004 | 0.020736 | 5.1505 | 6.38 | 0.27458 | 0.23609 | 32.77 | 6.38 | 1.1313 | 0.42437 | 109.3413 | 6.38 | 0.97366 | 0.29441 | 92.0497 | 6.38 | 0.036144 | 0.01773 | 3.6431 | 6.38 | 0.10226 | 0.033624 | 9.7411 | 6.38 | 0.2989 | 0.12022 | 29.154 | 6.38 | 0.2191 | 0.080964 | 21.1373 | 6.38 | 0.047358 | 0.023202 | 4.7723 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0.4033 | 0.1818 | 40.0325 | 6.38
4 | 07.00 | 1.8748 | 0.71021 | 181.4257 | 6.38 | 1.9299 | 0.72302 | 186.4969 | 6.38 | 0.05172 | 0.019932 | 5.0159 | 6.38 | 0.31942 | 0.23544 | 35.9089 | 6.38 | 1.1398 | 0.43326 | 110.3449 | 6.38 | 0.94424 | 0.29646 | 89.5607 | 6.38 | 0.066744 | 0.017712 | 6.249 | 6.38 | 0.14678 | 0.051048 | 14.0631 | 6.38 | 0.35549 | 0.12355 | 34.057 | 6.38 | 0.26464 | 0.085788 | 25.1748 | 6.38 | 0.034866 | 0.01314 | 3.3718 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0.465 | 0.17671 | 45.0157 | 6.38
5 | 08.00 | 2.2056 | 0.86453 | 217.0964 | 6.3 | 2.3226 | 0.98141 | 231.0696 | 6.3 | 0.071844 | 0.033552 | 7.2666 | 6.3 | 0.32736 | 0.21389 | 35.8361 | 6.3 | 1.4318 | 0.62676 | 143.2346 | 6.3 | 1.057 | 0.34236 | 101.8206 | 6.3 | 0.12361 | 0.022878 | 11.52 | 6.3 | 0.2641 | 0.15314 | 27.978 | 6.3 | 0.38714 | 0.12576 | 37.304 | 6.3 | 0.30708 | 0.083898 | 29.1731 | 6.3 | 0.033156 | 0.011916 | 3.2288 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.50964 | 0.16927 | 49.2137 | 6.3
6 | 09.00 | 2.6821 | 1.2451 | 275.3587 | 6.2 | 2.7584 | 1.2887 | 283.5126 | 6.2 | 0.12526 | 0.095412 | 14.6625 | 6.2 | 0.36146 | 0.20306 | 38.6078 | 6.2 | 1.7512 | 0.98986 | 187.3234 | 6.2 | 1.444 | 0.62935 | 146.6859 | 6.2 | 0.14494 | 0.0279 | 13.7444 | 6.2 | 0.3056 | 0.15962 | 32.1063 | 6.2 | 0.3799 | 0.10668 | 36.7447 | 6.2 | 0.29907 | 0.066132 | 28.5225 | 6.2 | 0.03312 | 0.009468 | 3.2077 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.56412 | 0.15852 | 54.566 | 6.2
7 | 10.00 | 2.8965 | 1.3169 | 296.2958 | 6.2 | 2.8821 | 1.3263 | 295.4367 | 6.2 | 0.13444 | 0.10244 | 15.7393 | 6.2 | 0.44287 | 0.24622 | 47.1856 | 6.2 | 1.8093 | 1.0413 | 194.3969 | 6.2 | 1.5862 | 0.75841 | 163.7207 | 6.2 | 0.16888 | 0.027666 | 15.9355 | 6.2 | 0.3167 | 0.16385 | 33.2049 | 6.2 | 0.39468 | 0.10685 | 38.076 | 6.2 | 0.24008 | 0.05661 | 22.97 | 6.2 | 0.035802 | 0.00882 | 3.4336 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.57797 | 0.1566 | 55.7616 | 6.2
8 | 11.00 | 2.8937 | 1.3008 | 295.4427 | 6.2 | 2.8387 | 1.2641 | 289.3664 | 6.2 | 0.11867 | 0.085428 | 13.6161 | 6.2 | 0.4992 | 0.27187 | 52.933 | 6.2 | 1.7822 | 0.94792 | 187.9733 | 6.2 | 1.6116 | 0.75006 | 165.5325 | 6.2 | 0.15563 | 0.031608 | 14.7881 | 6.2 | 0.3169 | 0.1625 | 33.1637 | 6.2 | 0.38642 | 0.11114 | 37.443 | 6.2 | 0.26746 | 0.071946 | 25.7917 | 6.2 | 0.035352 | 0.008712 | 3.3905 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.58349 | 0.1649 | 56.4633 | 6.2
9 | 12.00 | 2.7016 | 1.1476 | 271.1479 | 6.25 | 2.5731 | 1.0947 | 258.3141 | 6.25 | 0.1244 | 0.10115 | 14.8111 | 6.25 | 0.47369 | 0.25308 | 49.6112 | 6.25 | 1.6574 | 0.79286 | 169.7242 | 6.25 | 1.494 | 0.63065 | 149.8048 | 6.25 | 0.1471 | 0.031806 | 13.9022 | 6.25 | 0.2927 | 0.1592 | 30.779 | 6.25 | 0.37471 | 0.11366 | 36.1719 | 6.25 | 0.26082 | 0.070614 | 24.9609 | 6.25 | 0.035172 | 0.009558 | 3.3669 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.6107 | 0.17854 | 58.7757 | 6.25
10 | 13.00 | 2.6077 | 1.127 | 262.4226 | 6.25 | 2.6448 | 1.1994 | 268.2659 | 6.25 | 0.079404 | 0.034692 | 8.0045 | 6.25 | 0.44174 | 0.23126 | 46.0604 | 6.25 | 1.6901 | 0.86933 | 175.5665 | 6.25 | 1.4133 | 0.56808 | 140.706 | 6.25 | 0.15721 | 0.033084 | 14.8407 | 6.25 | 0.29383 | 0.17118 | 31.4133 | 6.25 | 0.37519 | 0.1181 | 36.3353 | 6.25 | 0.24307 | 0.064422 | 23.2293 | 6.25 | 0.03591 | 0.010206 | 3.4486 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.5946 | 0.17383 | 57.226 | 6.25
11 | 14.00 | 2.8662 | 1.311 | 293.9941 | 6.1895 | 2.908 | 1.3064 | 297.3744 | 6.1895 | 0.11353 | 0.096972 | 13.9274 | 6.1895 | 0.37637 | 0.21307 | 40.3428 | 6.1895 | 1.9276 | 1.0276 | 203.7586 | 6.1895 | 1.5898 | 0.73505 | 163.3814 | 6.1895 | 0.13979 | 0.030924 | 13.3546 | 6.1895 | 0.29575 | 0.16341 | 31.5183 | 6.1895 | 0.36026 | 0.11242 | 35.2032 | 6.1895 | 0.24041 | 0.064134 | 23.2093 | 6.1895 | 0.035928 | 0.009216 | 3.4598 | 6.1895 | 0 | 0 | 0 | 6.1895 | 0.58536 | 0.16894 | 56.8304 | 6.1895
12 | 15.00 | 3.0719 | 1.2921 | 314.9052 | 6.11 | 3.0909 | 1.2853 | 316.3113 | 6.11 | 0.11057 | 0.094308 | 13.7321 | 6.11 | 0.42886 | 0.24439 | 46.642 | 6.11 | 2.137 | 1.0115 | 223.4067 | 6.11 | 1.7844 | 0.74023 | 182.5432 | 6.11 | 0.12375 | 0.028692 | 12.0037 | 6.11 | 0.29906 | 0.16682 | 32.3584 | 6.11 | 0.36859 | 0.10891 | 36.3179 | 6.11 | 0.26816 | 0.061164 | 25.9903 | 6.11 | 0.035424 | 0.008226 | 3.4364 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0.57962 | 0.16939 | 57.0612 | 6.11
13 | 16.00 | 3.1418 | 1.2459 | 319.3687 | 6.11 | 3.0519 | 1.1904 | 309.5447 | 6.11 | 0.094536 | 0.062892 | 10.7292 | 6.11 | 0.42022 | 0.24242 | 45.8412 | 6.11 | 2.093 | 0.90536 | 215.4837 | 6.11 | 1.8132 | 0.7169 | 184.2379 | 6.11 | 0.11963 | 0.029484 | 11.6422 | 6.11 | 0.33069 | 0.19193 | 36.129 | 6.11 | 0.37582 | 0.11126 | 37.0355 | 6.11 | 0.29363 | 0.066618 | 28.4514 | 6.11 | 0.035784 | 0.00837 | 3.4726 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0.59426 | 0.17165 | 58.4491 | 6.11
14 | 17.00 | 2.9762 | 1.0164 | 296.6102 | 6.1217 | 2.9483 | 0.97282 | 292.7999 | 6.1217 | 0.07464 | 0.032484 | 7.6772 | 6.1217 | 0.42118 | 0.24864 | 46.127 | 6.1217 | 1.8523 | 0.68317 | 186.1937 | 6.1217 | 1.7059 | 0.53363 | 168.5701 | 6.1217 | 0.10319 | 0.030474 | 10.1479 | 6.1217 | 0.27883 | 0.13049 | 29.0341 | 6.1217 | 0.42562 | 0.12305 | 41.7843 | 6.1217 | 0.3436 | 0.085392 | 33.3913 | 6.1217 | 0.035388 | 0.009198 | 3.4484 | 6.1217 | 0 | 0 | 0 | 6.1217 | 0.67649 | 0.18818 | 66.2231 | 6.1217
15 | 18.00 | 2.9752 | 0.93235 | 292.698 | 6.15 | 2.9303 | 0.90739 | 287.9785 | 6.15 | 0.04626 | 0.015408 | 4.5774 | 6.15 | 0.32028 | 0.222 | 36.584 | 6.15 | 1.8508 | 0.61736 | 183.1574 | 6.15 | 1.6686 | 0.44089 | 162.0242 | 6.15 | 0.07209 | 0.026442 | 7.2086 | 6.15 | 0.23898 | 0.11701 | 24.9795 | 6.15 | 0.4835 | 0.12667 | 46.9223 | 6.15 | 0.37532 | 0.092178 | 36.2812 | 6.15 | 0.033192 | 0.00999 | 3.2541 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0.76085 | 0.19709 | 73.7844 | 6.15
16 | 19.00 | 2.8827 | 0.81446 | 281.2196 | 6.15 | 2.8182 | 0.80218 | 275.0784 | 6.15 | 0.046356 | 0.01566 | 4.5934 | 6.15 | 0.28697 | 0.19126 | 32.3749 | 6.15 | 1.7984 | 0.51836 | 175.7051 | 6.15 | 1.6134 | 0.36634 | 155.316 | 6.15 | 0.062928 | 0.023238 | 6.2975 | 6.15 | 0.19715 | 0.10929 | 21.1618 | 6.15 | 0.51866 | 0.13013 | 50.2003 | 6.15 | 0.31552 | 0.087696 | 30.7434 | 6.15 | 0.033588 | 0.010422 | 3.3015 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0.77741 | 0.20078 | 75.3764 | 6.15
17 | 20.00 | 2.6487 | 0.76949 | 256.8462 | 6.2 | 2.5172 | 0.76402 | 244.9606 | 6.2 | 0.048996 | 0.01596 | 4.7985 | 6.2 | 0.24763 | 0.18103 | 28.5647 | 6.2 | 1.6801 | 0.47426 | 162.5651 | 6.2 | 1.5091 | 0.32706 | 143.7899 | 6.2 | 0.065034 | 0.023994 | 6.4551 | 6.2 | 0.17791 | 0.10789 | 19.3757 | 6.2 | 0.54569 | 0.13414 | 52.3277 | 6.2 | 0.30526 | 0.086418 | 29.5434 | 6.2 | 0.034128 | 0.01107 | 3.341 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.75874 | 0.20021 | 73.0726 | 6.2
18 | 21.00 | 2.4513 | 0.75038 | 236.8103 | 6.25 | 2.4205 | 0.7585 | 234.3213 | 6.25 | 0.04878 | 0.016092 | 4.745 | 6.25 | 0.26705 | 0.20242 | 30.9545 | 6.25 | 1.6033 | 0.45256 | 153.8932 | 6.25 | 1.3867 | 0.29776 | 131.0194 | 6.25 | 0.06336 | 0.023868 | 6.2545 | 6.25 | 0.16648 | 0.10697 | 18.2801 | 6.25 | 0.53268 | 0.13764 | 50.823 | 6.25 | 0.31064 | 0.084456 | 29.7377 | 6.25 | 0.034182 | 0.01125 | 3.3242 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.71638 | 0.19589 | 68.6054 | 6.25
19 | 22.00 | 2.427 | 0.75029 | 234.6632 | 6.25 | 2.4061 | 0.75619 | 232.9883 | 6.25 | 0.049284 | 0.01626 | 4.794 | 6.25 | 0.30067 | 0.22738 | 34.8226 | 6.25 | 1.6031 | 0.45065 | 153.8294 | 6.25 | 1.3683 | 0.29286 | 129.263 | 6.25 | 0.053982 | 0.016722 | 5.2204 | 6.25 | 0.15717 | 0.10211 | 17.3133 | 6.25 | 0.50628 | 0.13188 | 48.3288 | 6.25 | 0.29903 | 0.08316 | 28.6719 | 6.25 | 0.034038 | 0.011196 | 3.31 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.65218 | 0.1919 | 62.7995 | 6.25
20 | 23.00 | 2.3807 | 0.75288 | 229.549 | 6.28 | 2.3383 | 0.76373 | 226.1487 | 6.28 | 0.050568 | 0.016536 | 4.8912 | 6.28 | 0.29633 | 0.23316 | 34.6649 | 6.28 | 1.579 | 0.45389 | 151.0462 | 6.28 | 1.3621 | 0.29545 | 128.1328 | 6.28 | 0.052686 | 0.0162 | 5.0675 | 6.28 | 0.15126 | 0.10784 | 17.0785 | 6.28 | 0.45084 | 0.12842 | 43.0967 | 6.28 | 0.26044 | 0.083052 | 25.1316 | 6.28 | 0.034128 | 0.011628 | 3.3147 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0.54264 | 0.18782 | 52.7914 | 6.28
21 | 24.00 | 2.2753 | 0.75514 | 219.3545 | 6.31 | 2.2262 | 0.75605 | 215.1176 | 6.31 | 0.048204 | 0.01722 | 4.6835 | 6.31 | 0.29599 | 0.23198 | 34.4094 | 6.31 | 1.5552 | 0.45014 | 148.1412 | 6.31 | 1.3314 | 0.2983 | 124.839 | 6.31 | 0.042984 | 0.016542 | 4.2141 | 6.31 | 0.14834 | 0.10506 | 16.6317 | 6.31 | 0.37673 | 0.12814 | 36.409 | 6.31 | 0.21211 | 0.083178 | 20.8466 | 6.31 | 0.034308 | 0.01224 | 3.3329 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0.46025 | 0.18509 | 45.3893 | 6.31
22 | 01.00 | 2.197 | 0.75264 | 211.4842 | 6.34 | 2.1626 | 0.7585 | 208.7017 | 6.34 | 0.049956 | 0.017664 | 4.8252 | 6.34 | 0.28774 | 0.2293 | 33.505 | 6.34 | 1.5586 | 0.45385 | 147.8271 | 6.34 | 1.3274 | 0.29758 | 123.8788 | 6.34 | 0.05175 | 0.01728 | 4.9684 | 6.34 | 0.14839 | 0.10644 | 16.6303 | 6.34 | 0.31606 | 0.12211 | 30.855 | 6.34 | 0.18333 | 0.073404 | 17.9834 | 6.34 | 0.034668 | 0.012474 | 3.3552 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0.4003 | 0.18187 | 40.0389 | 6.34
23 | 02.00 | 2.1524 | 0.74544 | 206.2001 | 6.3779 | 2.1232 | 0.74765 | 203.7678 | 6.3779 | 0.047964 | 0.017808 | 4.6315 | 6.3779 | 0.28246 | 0.22546 | 32.7157 | 6.3779 | 1.5663 | 0.45648 | 147.6859 | 6.3779 | 1.3352 | 0.30132 | 123.9047 | 6.3779 | 0.052902 | 0.017748 | 5.0512 | 6.3779 | 0.14243 | 0.096147 | 15.5564 | 6.3779 | 0.28051 | 0.1242 | 27.7708 | 6.3779 | 0.1852 | 0.074754 | 18.0795 | 6.3779 | 0.034794 | 0.01287 | 3.3583 | 6.3779 | 0 | 0 | 0 | 6.3779 | 0.36274 | 0.17518 | 36.465 | 6.3779
24 | 03.00 | 2.1434 | 0.74717 | 205.4148 | 6.38 | 2.115 | 0.75072 | 203.0916 | 6.38 | 0.048144 | 0.018108 | 4.6547 | 6.38 | 0.30214 | 0.23875 | 34.8476 | 6.38 | 1.569 | 0.45774 | 147.9058 | 6.38 | 1.3374 | 0.30301 | 124.0906 | 6.38 | 0.051732 | 0.017442 | 4.9403 | 6.38 | 0.13878 | 0.091449 | 15.0402 | 6.38 | 0.25603 | 0.11774 | 25.5019 | 6.38 | 0.17426 | 0.069138 | 16.9651 | 6.38 | 0.034434 | 0.01269 | 3.3209 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0.34591 | 0.17731 | 35.1757 | 6.38
25 | Суточный расход эл.эн. (кВт*ч) | 59701.392 |  |  |  | 59196.48 |  |  |  | 1743.396 |  |  |  | 8140.8 |  |  |  | 39192.372 |  |  |  | 33742.98 |  |  |  | 2127.474 |  |  |  | 5127.597 |  |  |  | 9262.368 |  |  |  | 6201.972 |  |  |  | 851.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13205.736
Начальник |  | Корнеев Г.П.
Исполнитель |  | Мирошниченко С.Ю.

## ТП-6
ООО "ПКЦ "Промжелдортранс" ТП-6 ул. Губкина 14
Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольного замера 21.12.2016.
№ п.п. | Часы | Наименование питающих линий, фидеров (35,10,6кВ)
|  | Ввод №1 |  |  |  | Ввод №2
|  | ячейка 4 |  |  |  | ячейка 7
|  | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ)
1 | 04.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.15971 | 0.092688 | 17.1428 | 6.219
2 | 05.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.15886 | 0.085248 | 16.737 | 6.219
3 | 06.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.16415 | 0.088932 | 17.3317 | 6.219
4 | 07.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.16679 | 0.09078 | 17.629 | 6.219
5 | 08.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.17548 | 0.094224 | 18.4906 | 6.219
6 | 09.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.24186 | 0.16498 | 27.1796 | 6.219
7 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.26266 | 0.20017 | 30.6581 | 6.219
8 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.26896 | 0.207 | 31.5079 | 6.219
9 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.27355 | 0.20994 | 32.0125 | 6.219
10 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.23909 | 0.15034 | 26.2194 | 6.219
11 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.29311 | 0.29681 | 38.7263 | 6.219
12 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.31783 | 0.31138 | 41.3067 | 6.219
13 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.25318 | 0.18469 | 29.0934 | 6.219
14 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.21006 | 0.15634 | 24.3094 | 6.219
15 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.20893 | 0.16164 | 24.5236 | 6.219
16 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.18512 | 0.12025 | 20.4938 | 6.219
17 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.15689 | 0.07974 | 16.3383 | 6.219
18 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.1523 | 0.084768 | 16.1818 | 6.219
19 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.14742 | 0.085128 | 15.8039 | 6.219
20 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.23405 | 0.11059 | 24.0318 | 6.219
21 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.23689 | 0.1107 | 24.275 | 6.219
22 | 01.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.23484 | 0.11218 | 24.1613 | 6.219
23 | 02.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.23508 | 0.11227 | 24.1852 | 6.219
24 | 03.00 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0.23561 | 0.11058 | 24.1623 | 6.219
25 | Суточный расход эл.эн. (кВт*ч) | 0 |  |  |  | 5212.404
Начальник |  | Корнеев Г.П.
Исполнитель |  | Мирошниченко С.Ю.

## ЦРП б_н
ООО "ПКЦ "Промжелдортранс" ЦРП б/н ул Губкина 12
Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольного замера 21.12.2016.
№ п.п. | Часы | Наименование питающих линий, фидеров (35,10,6кВ)
|  | Ввод №1 |  |  |  | Ввод №2 |  |  |  | Компрессорная
|  | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ)
1 | 04.00 | 0.105 | 0.060788 | 182.4168 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.043664 | 0.004018 | 65.9269 | 0.384
2 | 05.00 | 0.10437 | 0.053284 | 176.1839 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.044128 | 0.0042 | 66.647 | 0.384
3 | 06.00 | 0.10916 | 0.056502 | 184.8118 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.044218 | 0.00411 | 66.7691 | 0.384
4 | 07.00 | 0.10969 | 0.058386 | 186.8259 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.045878 | 0.004528 | 69.3135 | 0.384
5 | 08.00 | 0.11577 | 0.059316 | 195.5843 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.048622 | 0.006516 | 73.7575 | 0.384
6 | 09.00 | 0.18166 | 0.12339 | 330.1682 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.05107 | 0.010254 | 78.317 | 0.384
7 | 10.00 | 0.20222 | 0.15626 | 384.2357 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.052662 | 0.010958 | 80.8741 | 0.384
8 | 11.00 | 0.2093 | 0.16256 | 398.4561 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.050598 | 0.010608 | 77.7288 | 0.384
9 | 12.00 | 0.21406 | 0.1665 | 407.7373 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.05014 | 0.010262 | 76.949 | 0.384
10 | 13.00 | 0.18164 | 0.11096 | 320.0232 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.05046 | 0.008428 | 76.9184 | 0.384
11 | 14.00 | 0.1908 | 0.14044 | 356.1968 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.093076 | 0.1193 | 227.504 | 0.384
12 | 15.00 | 0.20222 | 0.14876 | 377.4469 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.10784 | 0.13028 | 254.2754 | 0.384
13 | 16.00 | 0.19784 | 0.14735 | 370.8949 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.047622 | 0.005736 | 72.118 | 0.384
14 | 17.00 | 0.16386 | 0.122 | 307.1462 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.039716 | 0.003648 | 59.965 | 0.384
15 | 18.00 | 0.16329 | 0.12797 | 311.9206 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.040204 | 0.003538 | 60.681 | 0.384
16 | 19.00 | 0.13792 | 0.088716 | 246.5604 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.041752 | 0.003548 | 63.0011 | 0.384
17 | 20.00 | 0.10702 | 0.048926 | 176.9239 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.041942 | 0.003594 | 63.2916 | 0.384
18 | 21.00 | 0.10314 | 0.053626 | 174.7755 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.042262 | 0.003572 | 63.7682 | 0.384
19 | 22.00 | 0.099482 | 0.054278 | 170.3874 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.042162 | 0.003456 | 63.6039 | 0.384
20 | 23.00 | 0.17588 | 0.043782 | 272.5027 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.043018 | 0.003524 | 64.8949 | 0.384
21 | 24.00 | 0.18057 | 0.037292 | 277.2222 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.04109 | 0.0037 | 62.0294 | 0.384
22 | 01.00 | 0.17935 | 0.038646 | 275.8507 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.040878 | 0.003584 | 61.6965 | 0.384
23 | 02.00 | 0.17991 | 0.038772 | 276.7137 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.039828 | 0.003674 | 60.1363 | 0.384
24 | 03.00 | 0.18049 | 0.040314 | 278.0506 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.040112 | 0.003504 | 60.5387 | 0.384
25 | Суточный расход эл.эн. (кВт*ч) | 3794.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1182.944
Начальник |  | Корнеев Г.П.
Исполнитель |  | Мирошниченко С.Ю.

## СК ТП4308
ООО "ПКЦ "Промжелдортранс" ТП-4308 ул Фурмонова 7
Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольного замера 21.12.2016.
№ п.п. | Часы | Наименование питающих линий, фидеров (35,10,6кВ)
|  | Ввод №1 счетчик № 009217067003305 |  |  |  | Ввод №2 счетчик № 009217067003268
|  | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | P (МВт) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ)
1 | 04.00 | 0.024131 | 0.015567 | 43.1757 | 0.384 | 0.013252 | 0.0013151 | 20.0222 | 0.384
2 | 05.00 | 0.024951 | 0.015541 | 44.1961 | 0.384 | 0.013023 | 0.001324 | 19.6818 | 0.384
3 | 06.00 | 0.02623 | 0.015384 | 45.719 | 0.384 | 0.012713 | 0.0013371 | 19.2203 | 0.384
4 | 07.00 | 0.028512 | 0.015558 | 48.8359 | 0.384 | 0.011122 | 0.0012093 | 16.8213 | 0.384
5 | 08.00 | 0.11015 | 0.04735 | 180.2626 | 0.384 | 0.012088 | 0.0015008 | 18.3135 | 0.384
6 | 09.00 | 0.097758 | 0.059697 | 172.2183 | 0.384 | 0.041994 | 0.0021127 | 63.2178 | 0.384
7 | 10.00 | 0.12186 | 0.054045 | 200.4317 | 0.384 | 0.053813 | 0.0022703 | 80.98 | 0.384
8 | 11.00 | 0.10841 | 0.051228 | 180.2762 | 0.384 | 0.083077 | 0.005007 | 125.1336 | 0.384
9 | 12.00 | 0.085026 | 0.034457 | 137.9367 | 0.384 | 0.091259 | 0.0078118 | 137.7114 | 0.384
10 | 13.00 | 0.11141 | 0.053276 | 185.6761 | 0.384 | 0.075488 | 0.0061915 | 113.879 | 0.384
11 | 14.00 | 0.11345 | 0.051111 | 187.0871 | 0.384 | 0.052927 | 0.0051529 | 79.9522 | 0.384
12 | 15.00 | 0.12014 | 0.052286 | 196.9919 | 0.384 | 0.0956 | 0.0080983 | 144.2508 | 0.384
13 | 16.00 | 0.11376 | 0.053137 | 188.7846 | 0.384 | 0.069183 | 0.0073513 | 104.6039 | 0.384
14 | 17.00 | 0.052918 | 0.021024 | 85.6122 | 0.384 | 0.057946 | 0.0081417 | 87.9782 | 0.384
15 | 18.00 | 0.037683 | 0.015228 | 61.1083 | 0.384 | 0.060858 | 0.0080412 | 92.2967 | 0.384
16 | 19.00 | 0.028576 | 0.013596 | 47.5793 | 0.384 | 0.053018 | 0.0081212 | 80.6432 | 0.384
17 | 20.00 | 0.02794 | 0.013822 | 46.8677 | 0.384 | 0.059076 | 0.0072579 | 89.4899 | 0.384
18 | 21.00 | 0.023526 | 0.013824 | 41.0262 | 0.384 | 0.017426 | 0.0011203 | 26.254 | 0.384
19 | 22.00 | 0.023652 | 0.014078 | 41.384 | 0.384 | 0.014555 | 0.0012591 | 21.9652 | 0.384
20 | 23.00 | 0.023154 | 0.013901 | 40.6044 | 0.384 | 0.015977 | 0.0012139 | 24.0916 | 0.384
21 | 24.00 | 0.025974 | 0.015803 | 45.7122 | 0.384 | 0.015415 | 0.0012314 | 23.2499 | 0.384
22 | 01.00 | 0.023481 | 0.014622 | 41.5894 | 0.384 | 0.013731 | 0.0014334 | 20.7569 | 0.384
23 | 02.00 | 0.023245 | 0.014403 | 41.1146 | 0.384 | 0.012176 | 0.0013728 | 18.4233 | 0.384
24 | 03.00 | 0.022942 | 0.014674 | 40.9457 | 0.384 | 0.011851 | 0.001374 | 17.9377 | 0.384
25 | Суточный расход эл.эн. (кВт*ч) | 1398.8805 |  |  |  | 957.5681
Начальник |  | Корнеев Г.П.
Исполнитель |  | Мирошниченко С.Ю.

## форма от МРСК
Величина нагрузки входящей в Гафик временного отключения отебления электической мощности (МВт), на "21" декабря 2016г. О энегосистеме Омской области
№ п/п | потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода гафика | Время отключения | Мощность, МВт
[6 empty] | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | ООО "ПКЦ "Промжелдортранс" | ПС 110 кВ Комсомольская | ВЛ-35кВ 106Ц | ОВБ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ООО "ПКЦ "Промжелдортранс" | ПС 110 кВ Комсомольская | ВЛ-35кВ 105Ц | ОВБ | 60 | 3.5 | 3.4522 | 3.4875 | 3.8047 | 4.5281 | 5.4405 | 5.7786 | 5.7324 | 5.2748 | 5.2525 | 5.7742 | 6.1628 | 6.1937 | 5.9245 | 5.9055 | 5.701 | 5.1659 | 4.8718 | 4.8331 | 4.719 | 4.5015 | 4.3596 | 4.2756 | 4.2584